## Sheet1
Vctrl | Hz Offset | Offset |  | 26.000 MHz at 1.5840 V = Vtune
0.0645 | -45.6 | -149.9887
0.3299 | -11.3 | -115.6887
0.6219 | 21.5 | -82.8887
0.9172 | 50.4 | -53.9887
1.1675 | 72.2 | -32.1887
1.4361 | 93.5 | -10.8887 |  | deltaV | 0.2703
1.584 | 104.3887 | 0 | 0.54717 | deltaF | 19.9
1.7064 | 113.4 | 9.0113 |  | dV/dF | 0.013583
1.9632 | 130.5 | 26.1113 |  | dF(Hz)/dV | 73.6219
2.2121 | 145.8 | 41.4113 |  | ppm/Hz | 0.038462 | 50 Hz | 1.9231
2.4488 | 158.3 | 53.9113 |  | ppm/V | 2.8316
2.7017 | 173 | 68.6113
2.9521 | 185.7 | 81.3113
3.1934 | 197.3 | 92.9113